芜湖古城文化旅游管理有限公司芜湖古城（一期）项目（西北角住宅区1#～6#，北部商业街NS-1#、NS-3#、NS-7#、NS-8#，西北角住区Q1#～Q3#，滨江休闲区B1#～B4#，花街S1#～S6#，花街西W2#、W4#、W6#、W7#，北部商业街南段NS-11#～NS-18#、NS-20#，谯楼广场QL-3#～QL-6#，北部商业街NS-2、NS-4、NS-6#、NS-9#、NS-6#，一期萧家巷区域1#、2#，一期南正街东1#～4#，W8#，花街后进，西北角住宅区地下车库一期，北部商业街地下室，北部商业街南段地下室，谯楼广场地下室，西北角住区宅院地下室，滨江休闲区车库，一期萧家巷区域地下室）竣工环境保护验收组意见

2020年5月16日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，芜湖古城文化旅游管理有限公司在芜湖市主持召开“芜湖古城（一期）项目（西北角住宅区1#～6#，北部商业街NS-1#、NS-3#、NS-7#、NS-8#，西北角住区Q1#～Q3#，滨江休闲区B1#～B4#，花街S1#～S6#，花街西W2#、W4#、W6#、W7#，北部商业街南段NS-11#～NS-18#、NS-20#，谯楼广场QL-3#～QL-6#，北部商业街NS-2、NS-4、NS-6#、NS-9#、NS-6#，一期萧家巷区域1#、2#，一期南正街东1#～4#，W8#，花街后进，西北角住宅区地下车库一期，北部商业街地下室，北部商业街南段地下室，谯楼广场地下室，西北角住区宅院地下室，滨江休闲区车库，一期萧家巷区域地下室）”竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖古城文化旅游管理有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（报告编制单位）、2位行业专家组成并开展竣工环境保护验收工作。建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，验收工作组最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

建设地点：芜湖市镜湖区环城北路南侧、环城南路北侧以及九华中路东侧。

建设性质：新建。

建设内容及规模：本次已建成主体内容包括西北角住宅区1#~6#，北部商业街NS-1#、NS-3#、NS-7#、NS-8#，西北角住区Q1#~Q3#，滨江休闲区B1#~B4#，花街S1#~S6#，花街西W2#、W4#、W6#、W7#，北部商业街南段NS-11#~NS-18#、NS-20#，谯楼广场QL-3#~QL-6#，北部商业街NS-2、NS-4、NS-6#、NS-9#、NS-6#，一期萧家巷区域1#、2#，一期南正街东1#~4#，W8#，花街后进，西北角住宅区地下车库一期，北部商业街地下室，北部商业街南段地下室，谯楼广场地下室，西北角住区宅院地下室，滨江休闲区车库，一期萧家巷区域地下室，住宅及商业建筑部分。配套建设公用工程及环保工程。

验收范围：阶段性验收。

环保审批情况及建设过程：根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环保法律、法规的规定，深圳市宗兴环保科技有限公司于2017年4月编制完成《芜湖古城文化旅游管理有限公司芜湖古城（一期）项目环境影响报告表》，2017年6月15日通过芜湖市环境保护局行政审批，审批文号为环内审[2017]195号。2017年4月开工建设，2020年4月竣工。

安徽国晟检测技术有限公司于2020年4月28日-2019年4月29日进行了竣工验收检测并出具检测报告。安徽海智博天环保科技有限公司根据现场调查情况和检测报告编制完成了竣工环境保护验收监测报告。

投资情况：本次验收项目实际投资50000万元，环保投资1000万元，占总投资的2.00%。

二、项目变动情况

本项目实际建设内容与环评设计内容基本一致，不存在重大变动情况。三、环保设施建设情况

1、废气污染物排放及治理措施

本项目营运期的废气主要来自进出车辆车排放的汽车尾气、居民厨房油烟和燃用天然气排放的废气、生活垃圾产生的恶臭等。因验收时无人员入住，本次验收部分不涉及以上废气。

2、废水污染物排放及治理措施

本项目废水主要来源于居民生活用水、公建配套用水。排水采用雨、污分流制。雨水汇集后排入市政雨水管网，生活污水经小区化粪池处理达标后通过市政污水管网排入朱家桥污水处理厂处理集中处理，最后排入长江。

本次验收住户尚未入住，无废水产生，待住户入住后，应落实废水监测。

3、噪声污染防治措施

本项目噪声源有各类水泵与风机的机械噪声、汽车出入停车楼和地下车库的交通噪声、商业噪声等。主要产噪设备置于地下负一层专用设备房内。通过采取优化商业布局和各种隔声、吸声、降噪措施，加强对进出车辆噪声的管理等降低噪声对外环境的影响。

4、固废防治措施

项目营运期产生的固体废物主要为居民生活垃圾等。对这些垃圾实行袋装、分类收集，生活垃圾交环卫部门及时清运、日产日清；废包装材料等有用部分出售给专业收购人员综合利用。

本项目工程现已建成，但无人员入住，无生活垃圾等固体废物产生。

四、环境保护设施调试效果

安徽国晟检测技术有限公司于2020年4月28日-29日进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：

2020年4月28日～2020年4月29日各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，昼间最大噪声55.2dB（A），夜间最大噪声49.7dB（A）；项目四周噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目各类污染物均达到相应的排放标准，固废妥善处置。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实，具备环境保护设施正常运转的条件。芜湖古城文化旅游管理有限公司“芜湖古城（一期）项目（西北角住宅区1#～6#，北部商业街NS-1#、NS-3#、NS-7#、NS-8#，西北角住区Q1#～Q3#，滨江休闲区B1#～B4#，花街S1#～S6#，花街西W2#、W4#、W6#、W7#，北部商业街南段NS-11#～NS-18#、NS-20#，谯楼广场QL-3#～QL-6#，北部商业街NS-2、NS-4、NS-6#、NS-9#、NS-6#，一期萧家巷区域1#、2#，一期南正街东1#～4#，W8#，花街后进，西北角住宅区地下车库一期，北部商业街地下室，北部商业街南段地下室，谯楼广场地下室，西北角住区宅院地下室，滨江休闲区车库，一期萧家巷区域地下室）竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

（1）待各商业入住后，加强物业管理，避免对周边居民生活造成影响，后期对污水、噪声进行跟踪监测；

（2）做好项目区绿化的维护和管理。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告；

芜湖古城文化旅游管理有限公司

2020年5月4日